- 项目名称：椎间孔镜维修

二、医疗器械类别：II类

- 三、预算金额：0.9万元

- 四、资金来源：自筹资金

- 五、维修需求：

1.品牌型号：思科 TH8700-030L

- 2.故障表现：镜子无图像，目测孔镜内部镜体断裂。

- 3.维修要求：

- 3.1维修椎间孔镜。保证椎间孔镜正常使用。

- 3.2所更换配件为全新原厂配件。

4.质保：不低于1年

六、付款方式：设备全部维修完成、调试、验收合格并正常使用后，无质量问题，付全款。