招标采购需求资料

一、项目基本情况

1、项目名称：芜湖市中医医院皖南制剂中心及食堂部分电路设备采购安装项目

2、预算金额：5万元

3、资金来源：医院自筹资金

4、采购需求：

（1）项目概况：芜湖市中医医院皖南制剂中心动力柜出线负载过热，越级跳闸问题，建议动力柜增加设备，分负荷；食堂一楼部分窗口原燃气线路改为电路已满足2台6000W设备正常使用。

（2）芜湖市中医医院皖南制剂中心及食堂部分电路设备采购安装项目参考清单，所使用材料包含但不限于以下所列项目：

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑壳断路器 | 125A | 只 | 2 |
| 2 | 电力电缆 | YJV22-4*50+1*25 | 米 | 70 |
| 3 | 低压电缆分支箱 |  | 台 | 1 |
| 4 | 电力电缆 | YJV-5*16 | 米 | 20 |
| 5 | 桥架 | 100*100 | 米 | 2 |
| 6 | 辅材 |  | 项 | 1 |
| 7 | 机械费 |  | 项 | 1 |
| 备注：更换项目包含安装，总费用含税价。安装完工后，质保不得低于12个月（人为损坏、进水、雷击等除外）。 |  |  |  |  |

5、合同履行期限：合同中约定

6、付款方式：验收合格后支付合同金额97%，采购人收到发票后按程序办理支付手续。质保到期后无息支付合同金额的3%。采购人收到发票后按程序办理支付手续。

7、供货时间：合同签订后三个工作日完工。

二、项目招标要求

1、项目是否面向中小企业：是

2、投标人资质要求：

（1）公司应具备电力工程施工总承包叁级或输变电工程专业承包叁级及以上资质，同时具备承装（修、试）电力设施许可证四级及以上资质。

（2）投标文件中应附有详细的施工方案并作出承诺，所投标材料需符合国家标准，单独报价并填报品牌。

（3）现场集中勘测时间电话咨询总务处，联系人：郭老师，电话：13695676786，由总务处集中安排。

三、进口项目

非进口项目。