- 项目名称：医用防护门维修更换

二、医疗器械类别：I类

- 三、预算金额：2.8万元

- 四、资金来源：自筹资金

- 五、维修需求：

一、数量：CT机房一樘、DR机房一樘。

- 二、防护门要求：

1.门洞尺寸：≤900*2100mm

2.厚射线防护铅板不低于3当量，铅板纯度优于99.994%

3.装饰面板：1.2mm厚SUS304不锈钢板

4.特制门轴：不锈钢顶针式门轴，门扇可上下拆卸。

5.门框：槽钢型重型防护门框，要求十年内不下坠。

6.医用防护门还需要具备良好的密封性，门缝应紧密贴合，减少射线的泄漏，确保我院防护检测合格通过。

三、资质要求：

1.投标人具有独立法人资格和独立承担民事责任能力，营业执照经营范围包括射线防护工程或防辐射设备的设计、施工或第一类医疗器械生产；室内外装饰装修或建筑装饰装修工程设计施工。

2.具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书（经全国认证认可信息公共服务平台查询验证），且认证范围包含本项目主要货物射线防护门等的生产和服务。

3.具有中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所出具的铅板、铅玻璃板、铅钢复合板（铅门）检测报告单（检测报告上委托方为投标人名称，且在有效期内，原件备查）。

4.具有AAA级资信认证等级证书。

以上材料需提供复印件并加盖投标人公章，装订在投标文件中。

六、质保：不低于2年

七、付款方式：设备全部维修完成、调试、验收合格并正常使用后，无质量问题，付全款。